中山市供用水条例实施细则（征求意见稿）

目录

第一章 总 则	- 1 -

第一条	- 1 -

第二条	- 1 -

第三条	- 1 -

第四条	- 2 -

第五条	- 2 -

第六条	- 3 -

第七条	- 3 -

第二章 供水设施规划与建设	- 4 -

第八条	- 4 -

第九条	- 4 -

第十条	- 4 -

第十一条	- 5 -

第十二条	- 5 -

第十三条	- 6 -

第十四条	- 6 -

第十五条	- 7 -

第十六条	- 7 -

第十七条	- 8 -

第三章  供水设施运营、管理与维护	- 9 -

第十八条	- 9 -

第十九条	- 9 -

第二十条	- 9 -

第二十一条	- 10 -

第二十二条	- 10 -

第二十三条	- 11 -

第二十四条	- 11 -

第二十五条	- 12 -

第二十六条	- 12 -

第二十七条	- 12 -

第二十八条	- 12 -

第四章 供水保障	- 14 -

第二十九条	- 14 -

第三十条	- 14 -

第三十一条	- 15 -

第三十二条	- 15 -

第三十三条	- 15 -

第五章 用水管理与服务	- 17 -

第三十四条	- 17 -

第三十五条	- 17 -

第三十六条	- 17 -

第三十七条	- 18 -

第六章  附 则	- 19 -

【词语解释】	- 19 -

【时间解释】	- 20 -

## 第一章 总 则

### 第一条

为了维护用户和供水企业的合法权益，规范供水用水管理，保障供水用水安全和质量，满足生活、生产及其它用水需求，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》、《物业管理条例》、《中山市供水用水条例》，结合我市实际，制定本实施细则。

### 第二条

在本市行政区域内供水、用水及其相关管理活动，适用本细则。

本细则所称供水包括公共供水和自建设施供水，自建设施用于农业、渔业和畜牧业供水的除外。

本细则所称用水是指用户根据生活、生产或者其他活动需要而直接使用供水的行为，包括居民用水和非居民用水。

### 第三条

市、镇人民政府（管委会，办事处）应当把供水、用水工作纳入同级国民经济和社会发展计划，统筹安排资金，推动饮用水水源、公共供水设施建设，提高供水设施管理水平，改善供水用水质量和服务。

### 第四条

市供水主管部门指导本市行政区域内的供水用水管理工作，组织实施本细则，负责跨镇区供水用水管理工作。镇区供水主管部门负责各自辖区范围内供水用水的管理工作。

生态环境主管部门负责对饮用水水源水质进行监管，依法查处饮用水源保护区的环境违法行为。

卫生健康主管部门负责监督饮用水卫生，依法查处违反饮用水卫生管理的违法行为。

节水管理部门负责组织开展计划用水、节约用水的监督和管理工作 。

市场监督主管部门负责监督本市公共供水设施产品的质量，依法查处生产、流通领域的产品质量违法行为，以及价格违法行为。

城乡建设主管部门负责供水设施建设和物业管理活动的监督管理工作，依法查处违反供水设施工程建设管理的违法行为。

发展和改革、公安、自然资源、财政、国有资产监督管理等部门，在各自职责范围内做好供水用水有关管理工作。

### 第五条

供水工作应当遵循开源与节流并重的原则，充分考虑水资源的节约、水生态环境保护和水资源的可持续利用，正确处理各种用水关系，优先保障居民生活用水，统筹兼顾生产用水和其他各项用水。

### 第六条

节水管理部门应加强计划用水、节约用水的监督和管理工作，推进区域、行业、用水单位、居民生活的节约用水工作。组织实施居民生活用水定额管理和阶梯水价制度和非居民超定额、超计划用水累进加价制度。鼓励居民使用节水型生活器具，循环利用水资源，提高用水效率。鼓励建设单位建设中水系统，园林绿化、景观环境等市政用水优先使用中水，提高用水率。

供水企业应配合做好计划用水和节约用水管理工作。制定节约用水宣传计划，定期开展节约用水宣传。

### 第七条

市供水主管部门应会同有关部门制定全市供水突发事件应急预案，报市人民政府批准后组织实施。镇区供水主管部门应根据市供水突发事件应急预案，建立供水突发事件应急预案，报本级人民政府（管委会，办事处）批准后组织实施，并报市供水主管部门备案。

供水企业应当制定供水突发事件应急预案，报供水主管部门备案，并定期组织演练。

## 第二章 供水设施规划与建设

### 第八条

市供水主管部门应当会同市发展改革、卫生健康、生态环境、自然资源等行政管理部门，根据国民经济和社会发展规划、中山市总体规划，组织编制全市供水专项规划，报市人民政府批准后组织实施。

### 第九条

市供水主管部门应当根据供水专项规划，编制涉及市财政投资的供水设施年度建设计划，报市人民政府批准后实施。

各镇区供水主管部门应当根据供水专项规划，编制涉及镇区财政投资的供水设施年度建设计划，报镇人民政府（管委会、办事处）批准后实施。

未涉及财政投资的供水设施建设，供水企业应根据供水专项规划，编制本企业年度建设计划，依法进行实施并报属地供水主管部门备案，涉及跨镇区的报市供水主管部门备案。

市供水主管部门应根据省下达的水量分配方案，制定各镇区年度水量分配方案，对各镇区年度用水实行总量控制。

### 第十条

供水设施的勘察、设计、施工、监理，应当由具备相应资质的单位承担，并遵守国家和地方建设工程质量要求以及技术规范。任何单位和个人不得无证或者超越资质证书规定的经营范围承担供水设施的勘察、设计、施工、监理任务。

### 第十一条

供水企业应按照供水专项规划和经批准的年度建设计划，负责服务区域内公共供水设施的新建、改建、扩建工程。建设或改造方案要结合实际情况进行经济比较后选择最优方案。

供水企业须每年1月向属地供水主管部门报送上一年年度建设计划内建设和改造情况，涉及跨辖区的每年1月报市供水主管部门。

### 第十二条

新建的住宅项目，建设单位应当按照独立产权单位“一户一表、水表出户”的要求设计、建设供水设施。应当按照国家、地方有关技术标准和规范，设置集中转压、供水管道、消火栓等设施。住宅项目供水设施应当与建筑物主体工程同时设计、同时施工、同时验收交付使用。

新建的住宅项目，建设单位应当将住宅项目配建的供水设施的技术设计方案，征求属地供水企业的意见，作为施工图审查机构审图的参考。属地供水企业应当自收到正式的设计材料之日起10个工作日内作出答复，逾期未答复的，视为同意原设计。

供水企业的意见必须符合有关国家、行业现行标准和规范。施工图审查机构应按照相关现行的标准规范进行施工图审查。建设单位不得擅自更改审查合格的施工图，确需修改的应重新进行审核确认。

### 第十三条

新建、扩建、改建工程项目对水压要求超出供水水压服务标准的，建设单位应当按照现行的相关技术标准和规范配套建设二次供水设施。

二次供水分区应在保证安全供水的前提下，应充分利用市政供水管网水压直接供水，以达到节水节能的目的。

### 第十四条

新建、改建、扩建的供水设施竣工后，建设单位应组织相关单位及属地供水企业进行专项验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

住宅项目供水设施验收合格后，需统一移交给属地供水企业进行管理、维护。属地供水企业自验收合格之日起一个月内，将竣工验收表报送属地供水主管部门。属地供水主管部门应于每年1月前将辖区内上年度住宅供水设施竣工验收情况报送市供水主管部门。

在本细则颁布时在建的住宅项目，若供水设施及设备的技术设计方案不符合现行设计标准、规范的，或不符合国家或者地方供水设施卫生质量要求的，建设单位应按照现行行业标准和规范自行整改。

在《中山市住宅二次供水管理办法实施细则》实施之日至本细则实施前已完工或已投入使用，但尚未通过供水专项验收的住宅项目，其供水设施由建设单位按相关标准规范和有关规定自行整改，整改技术设计方案按本细则第十二条执行。

### 第十五条

新建、改建、扩建的供水设施，其材料、设备的选型应以技术先进、环保节能、保证水质和供水安全为原则，所用材料必须符合国家质量标准，不得使用国家明令禁止和淘汰的管材、管件、配件和设备。

供水设备的选型要结合本地区实际情况，符合运行稳定、可靠，维护管理方便、快捷的要求。

### 第十六条

新建、改建和扩建的供水工程应在不断总结生产实践经验和科学研究的基础上，积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备。

鼓励供水企业开展供水和节约用水的科学技术研究，申请专利技术，积极推广先进技术、工艺、设备和新型环保材料。

### 第十七条

供水单位应当按照国家和地方相关技术标准和规范购置、安装、维护和更换结算水表，结算水表宜采用智能远传水表。

## 第三章  供水设施运营、管理与维护

### 第十八条

结算水表前的供水设施均纳入公共供水设施管理范围。已办理移交手续的住宅项目，其供水设施均由供水企业负责运营、管理、维护。移交给供水企业管理维护的住宅项目，供水企业应抄表到户。

### 第十九条

供水企业应当实行职工持证上岗制度。直接从事水生产及二次供水设施清洗、消毒工作的人员，应当取得体检合格证并经卫生知识培训后方可持证上岗。工作人员从业期间应每年进行一次健康检查。

### 第二十条

本市供水价格遵循补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则确定，并实行听证制度和公告制度。

供水价格均由供水成本、费用、税金、合理利润构成。居民生活用水价格按照保本的原则确定。

供水成本和费用由供水企业按照国家有关规定核算，并接受发展改革、市场监督等有关行政管理部门的审核和监督。供水单位的利润率由发展改革行政管理部门征求相关部门的意见后，结合本市实际情况按照国家有关规定确定。

### 第二十一条

住宅项目配建的，并纳入公共供水设施管理范围内，其管理、维护和改造范费用，计入供水单位运营成本。

供水价格因运营成本等因素需要进行调整的，由供水企业提出水价调整申请，报市价格主管部门按法定程序批准后公布执行。

供水价格的调整与水资源费的调整实行联动机制，并按照用水类别和用途实行分类管理。供水价格实行政府定价，居民生活用水实行阶梯水价制度，非居民用水实行计划用水，并实施超定额、超计划用水累进加价制度。

供水企业的供水价格低于成本，或者合理收益水平低于本行业规定的净资产利润率水平时，在供水价格调整之前，可以经市人民政府同意，由财政给予相应补贴。

### 第二十二条

新建住宅小区项目，须配套建设二次供水设施的，建设单位应向供水企业一次性支付管理维护费用。管理维护费收费标准按附件执行。

二次供水管理维护费须设立财政专户，经市供水主管部门报请市政府同意后，可统筹用于全市住宅小区的二次供水设施清洗消毒、水质检测、管网及设备设施的维护管理、大修及更新改造等。

### 第二十三条

二次供水设施维护管理单位应制定二次供水设施管理维护制度，指定专人负责二次供水设施日常运行、维护和管理。

二次供水设施维护管理单位必须严格按二次供水水池清洗先关技术要求，每季度不得少于一次对二次供水设施进行清洗消毒，水质异常时，应当随时清洗消毒。清洗消毒后，应当由有资质的单位对水质进行检验，检验合格的方可继续使用，水质检验结果应当及时向用户公布。

二次供水设施维护管理单位须建立二次供水设施清洗消毒档案，将每次清洗消毒记录归档。

### 第二十四条

2014年《中山市住宅二次供水管理办法实施细则》实施前已投入使用的住宅，按照业主自愿的原则，由业主委员会（或物业管理公司）按照约定程序征求业主的意见，经专有部分占建筑物总面积2/3以上的业主或占总人数2/3以上的业主同意其供水设施需移交给属地供水企业维护和管理的，属地供水企业应当接收，并办理移交手续，开展供水设施维护和管理工作。

改造费用由企业筹集和政府财政补贴组成。该费用应用于小区住宅部分供水设施建设，不得挪为他用。

对于“无物业、无业主委员会、无管理单位”的老旧居民小区，由所属社区居民委员会配合属地供水企业制定计划逐步进行接收，依次开展供水设施维护和管理工作。

### 第二十五条

住宅供水设施移交内容按《中山市供水用水条例》第二十二条执行。

### 第二十六条

居民用水二次供水设施应当独立设置，不得与消防等设施混用。

对于需要改造且消防设施和二次供水设施为同一套供水设施的住宅小区，应按两套独立设施进行改造。供水企业负责对二次供水设施进行更新改造，业主委员会或消防设施管理单位委托具有相应资质的单位对消防设施进行改造，二次供水设施改造时不得影响原有消防设施的使用。

### 第二十七条

对供水企业管理范围内的公共供水设施，供水企业须建立巡查档案，定期进行巡查。对不能保证正常供水的公共供水设施，应及时更新、改造。

### 第二十八条

因城市建设需要，在公共供水设施安全保护范围内埋设其他地下管线，或者其作业影响公共供水设施安全的，建设单位应在施工前三个工作日告知供水企业，与供水企业商定保护措施，其费用由建设单位承担。

建设单位或者施工单位在施工中造成公共供水设施损坏的，应当立即通知供水单位修复，所需费用由建设单位或者施工单位承担。造成水量流失的，由建设单位或者施工单位按照实际损失赔付水费。

## 第四章 供水保障

### 第二十九条

供水企业应当按照国家规定和地方规定的检测项目、频次、方法等要求，对水源水、出厂水、管网水、末梢水和二次供水进行水质检测，建立检测档案，档案保存时间不少于五年，并每周定期向社会公布，每月向所在镇区供水、卫生主管部门报送水质检测数据。供水企业不具备检测能力的，应当委托具有相应资质的水质检验机构进行检测。

供水企业发现供水水质达不到相关标准的，应当立即通知受影响用户，并同时采取措施使水质符合相关标准。供水水质可能对人体健康造成损害的，应当同时报告所在镇区供水和卫生主管部门，并采取相应应急措施。

### 第三十条

市、镇区供水主管部门应当对供水水质、水压进行监测，每月不少于一次进行抽检，并定期向社会公布检测结果。

卫生健康主管部门应当加强对末梢水和二次供水水质的卫生安全监督监测，每月不少于一次进行抽检。发现二次供水水质可能危及人体健康、必须停止用水的，应当立即通知管理维护单位停止供水，并定期向社会公布水质监测结果。

生态环境主管部门应当对水源水进行监测，每月不少于一次进行抽检，其中全指标监测每年不少于一次，并定期向社会公布水质监测结果。

供水、卫生健康、生态环境主管部门应当建立电子监测档案，并实现数据共享，水质、水压监测所需费用纳入同级人民政府财政预算。

### 第三十一条

自建供水设施用于工业的，应依法获得取水许可，缴纳水资源费。

### 第三十二条

供水企业应当保证供水水压符合有关国家、行业技术标准和规范，按照国家有关规定，结合我市情况设置管网水压监测点，制定水压监测档案，每月向供水主管部门报送水压监测情况。

供水单位应重视水压监测情况，加强水压监测管理，确保供水水压符合国家规定的标准。

供水企业应采取科学、高效，且行之有效的方法进行管网流量监控。根据实际情况逐步开展区域计量工作。

### 第三十三条

供水主管部门应协同有关部门，组织完善应急备用水源的建设。鼓励供水企业，建立管网互联互通，保障居民安全供水。

因发生重大突发事件、公共安全事故或者严重咸潮影响，造成无法正常供水的，供水主管部门应当按照供水突发事件应急预案启动供水应急措施，供水企业和用户应当予以配合。采取供水应急措施时，应当优先保障居民基本生活用水。

## 第五章 用水管理与服务

### 第三十四条

市、镇区供水主管部门应当对属地供水企业的经营服务行为进行监督检查，市、镇区供水主管部门可以建立供水企业信用记录，将供水企业经营服务违法行为纳入信用记录。供水企业应积极配合供水主管部门进行检查，供水企业可建立用户信用档案，将用户恶意拖缴水费、损坏公共供水设施拒绝赔偿等行为纳入信用记录。

### 第三十五条

供水企业应当按照合同约定为用户安装经检定合格的结算水表，使用期限届满，供水企业须免费更换。

### 第三十六条

市、镇区供水主管部门应当向社会公布受理投诉、举报的电话、电子邮箱等。用户对于供水企业受理用水服务事项、恢复供水申请、收取水费、公布用水水质和水压检测结果以及处理投诉结果等有异议的，可以向属地供水主管部门或者其他相关行政管理部门投诉。

市、镇区供水主管部门接到投诉、举报后应当及时处理。对不属于本部门职责的投诉、举报，应当及时移交有管辖权的部门处理。

### 第三十七条

供水企业应当为用户提供二十四小时不间断供水服务。

供水单位在运营过程中因工程施工、设备维修等原因确需停止供水且停水时间超过十二个小时的，应当提前十个工作日向供水主管部门提出申请，应当经供水主管部门批准并提前24小时通知用水单位和个人，并提交有关停水持续时间、影响范围、临时供水措施、施工方案以及应急预案等资料。因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用水单位和个人，尽快恢复正常供水，并报告供水主管部门。

## 第六章  附 则

### 【词语解释】

公共供水：是指自来水供水企业将出厂水通过公共供水管网输送至用户的供水方式。

自建设施供水：是指用水单位以其自行建设的供水管道及其附属设施主要向本单位的生活、生产和其他各项建设提供用水。

二次供水：从公共供水管道取水后，通过储存、加压等加压设施，再输送给用户的供水方式。

公共供水设施：即建筑红线外，市政供水管道及其附属设施。

小区直供水设施：即建筑红线内，小区总表至分户表之前的供水设施，包括管道及其附属设施，室外消防栓等。

二次供水设施：即建筑红线内，对公共供水管网输送的生活饮用水进行储存、加压，再送至用户的供水设施，包括各类供水加压设备设施、储水设施、管道、阀门等。

结算水表：是指由供水单位拥有、登记注册、监督保养，用于向用水户结算用水费的计量器具。

### 【时间解释】

本条例规定的“日”是以自然日计算，包括法定节假日。 “工作日”不包括法定节假日。

本细则从年月日开始起施行。

附件：

住宅二次供水设施管理维护费用分类计算标准(暂定)

|  | 18m≤建筑高度≤45m | 45m＜建筑高度≤75m | 75m＜建筑高度≤100m |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理维护费（元/平方米） | 15 | 20 | 25 |

注：二次供水设施维护管理费按幢计算，每幢的费用为：［单幢高层住宅总建筑面积（不含地下室）-不需要二次供水楼层建筑面积（不含地下室）］×对应的“每平方米分类标准”。