## 出厂水（常规指标）
中山市2023年11、12月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-008-9 | LC-DHB230024-008-10 | LC-DHB230024-008-5 | LC-DHB230024-008-6 | LC-DHB230024-008-7 | LC-DHB230024-008-8 | LC-DHB230024-008-4 | LC-DHB230024-008-11 | LC-DHB230024-009-2 | LC-DHB230024-009-3 | LC-DHB230024-009-4
受测单位 |  |  | 黄圃水厂 | 南头水厂 | 长江水厂 | 凯茵豪园水厂 | 凯茵新城水厂 | 南朗水厂 | 古镇水厂 | 东升水厂 | 大丰水厂 | 东凤水厂 | 新涌口水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.11.14 | 2023.11.14 | 2023.11.15 | 2023.11.15 | 2023.11.15 | 2023.11.15 | 2023.11.20 | 2023.11.20 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01
|  |  | 黄圃水厂出厂水检测点 | 南头水厂出厂水检测点 | 长江水厂出厂水检测点 | 凯茵豪园水厂出厂水检测点 | 凯茵新城水厂出厂水检测点 | 南朗水厂出厂水检测点 | 古镇水厂出厂水检测点 | 东升水厂出厂水检测点 | 大丰水厂出厂水检测点 | 东凤水厂出厂水检测点 | 新涌口水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.89 | 1.85 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 1.82 | 1.87 | 1.88 | 1.81 | 1.98
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0135 | 0.00796 | 0.0082 | 0.00592 | 0.00404 | 0.00636 | 0.0113 | 0.0107 | 0.0118 | 0.00565 | 0.00984
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000973 | 0.00115 | 0.001 | 0.00468 | 0.00147 | 0.00058 | 0.00053 | 0.000493 | 0.00314 | 0.000663 | 0.00213
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00417 | 0.00367 | 0.00334 | 0.00464 | 0.00307 | 0.0024 | 0.00286 | 0.0027 | 0.00689 | 0.00226 | 0.00551
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | 0.000102 | 0.00435 | 0.000121 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.304 | 0.205 | 0.203 | 0.266 | 0.134 | 0.152 | 0.241 | 0.228 | 0.343 | 0.138 | 0.277
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.6
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 14.1 | 15.2 | 7 | 6 | 4.1 | 5 | 13.9 | 14.1 | 23.2 | 15.7 | 18.1
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 17 | 16.5 | 2.36 | 2.4 | 2.27 | 2.48 | 19.1 | 18.6 | 21.1 | 19.9 | 20.6
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 131 | 153 | 36 | 29 | 24 | 33 | 161 | 146 | 179 | 160 | 170
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 105 | 105 | 10.5 | 4.6 | 4.2 | 8 | 107 | 103 | 117 | 110 | 116
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.78 | 0.8 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.41 | 0.97 | 1 | 1.02 | 0.91 | 0.97
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | ＜0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | 0.12 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.11 | 0.1 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.07 | 0.16 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.86 | 0.74 | 0.68
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.60（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.70（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.80（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.70（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.60（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.30（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.80（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.70（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.91（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.78（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.70（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.12（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.07（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.12（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.13（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.10（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.16（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.19（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.22（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.05（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.20（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.08（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 出厂水（常规指标+扩展指标）
中山市2023年11、12月供水水质监测数据汇总 （出厂水（常规指标+扩展指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-008-3 | LC-DHB230024-008-1 | LC-DHB230024-008-2 | LC-DHB230024-009-1
受测单位 |  |  | 新涌口水厂 | 全禄水厂 | 大丰水厂 | 南朗水厂
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.11.14 | 2023.11.16 | 2023.11.20 | 2023.12.01
|  |  | 新涌口水厂出厂水检测点 | 全禄水厂出厂水检测点 | 大丰水厂出厂水检测点 | 南朗水厂出厂水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ＜0.1
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 0.35
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0148 | 0.00814 | 0.0184 | 0.0122
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.00389 | 0.00132 | 0.00268 | 0.00232
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00884 | 0.00274 | 0.00688 | 0.00558
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000904 | 0.00049 | 0.000638 | 0.00053
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.442 | 0.199 | 0.455 | 0.325
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.1
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 16.1 | 15.8 | 22 | 7
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 17.4 | 19.2 | 20.2 | 1.86
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 152 | 165 | 171 | 34
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 111 | 109 | 104 | 4.3
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 1.28 | 1.04 | 1 | 0.61
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤2， 出厂水余量≥0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.69
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min）出厂水限值≤3， 出厂水余量≥0.5 | 0.50（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.60（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.80（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.74（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min）出厂水限值≤0.3 | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | ＜0.01（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）出厂水限值≤0.8， 出厂水余量≥0.1 | 0.10（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.10（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.23（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价） | 0.07（该水厂消毒方式仅为次氯酸钠，该因子不作评价）
44 | 贾第鞭毛虫 （个/100L） | ＜1（个/10L） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜0.1
45 | 隐孢子虫 （个/100L） | ＜1（个/10L） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜0.1
46 | 锑 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
47 | 钡 （mg/L） | 0.7 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
48 | 铍 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
49 | 硼 （mg/L） | 1 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011
50 | 钼 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
51 | 镍 （mg/L） | 0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
52 | 银 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
53 | 铊 （mg/L） | 0.0001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001 | ＜0.00001
54 | 硒 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004
55 | 高氯酸盐 （mg/L） | 0.07 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005
56 | 二氯甲烷 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0142 | ＜0.0142 | ＜0.0142 | ＜0.0142
57 | 1,2-二氯乙烷 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
58 | 四氯化碳 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056 | ＜0.0000056
59 | 氯乙烯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017 | ＜0.00017
60 | 1,1-二氯乙烯 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
61 | 1,2-二氯乙烯（总量） （mg/L） | 0.05 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
62 | 三氯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019 | ＜0.00019
63 | 四氯乙烯 （mg/L） | 0.04 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014 | ＜0.00014
64 | 六氯丁二烯 （mg/L） | 0.0006 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
65 | 苯 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
66 | 甲苯 （mg/L） | 0.7 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011 | ＜0.00011
67 | 二甲苯（总量） （mg/L） | 0.5 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
68 | 苯乙烯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
69 | 氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
70 | 1,4-二氯苯 （mg/L） | 0.3 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003 | ＜0.00003
71 | 三氯苯（总量） （mg/L） | 0.02 | ＜0.000011 | ＜0.000011 | ＜0.000011 | ＜0.000011
72 | 六氯苯 （mg/L） | 0.001 | ＜0.000021 | ＜0.000021 | ＜0.000021 | ＜0.000021
73 | 七氯 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002 | ＜0.0002
74 | 马拉硫磷 （mg/L） | 0.25 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
75 | 乐果 （mg/L） | 0.006 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
76 | 灭草松 （mg/L） | 0.3 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
77 | 百菌清 （mg/L） | 0.01 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012 | ＜0.00012
78 | 呋喃丹 （mg/L） | 0.007 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125 | ＜0.000125
79 | 毒死蜱 （mg/L） | 0.03 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
80 | 草甘膦 （mg/L） | 0.7 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025
81 | 敌敌畏 （mg/L） | 0.001 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
82 | 莠去津 （mg/L） | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
83 | 溴氰菊酯 （mg/L） | 0.02 | ＜0.0180 | ＜0.0180 | ＜0.0180 | ＜0.0180
84 | 2,4-滴 （mg/L） | 0.03 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015 | ＜0.00015
85 | 乙草胺 （mg/L） | 0.02 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002 | ＜0.00002
86 | 五氯酚 （mg/L） | 0.009 | ＜0.00099 | ＜0.00099 | ＜0.00099 | ＜0.00099
87 | 2,4,6-三氯酚 （mg/L） | 0.2 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | ＜0.00004
88 | 苯并（a）芘 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014 | ＜0.0000014
89 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L） | 0.008 | ＜0.00041 | ＜0.00041 | ＜0.00041 | ＜0.00041
90 | 丙烯酰胺 （mg/L） | 0.0005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005 | ＜0.00005
91 | 环氧氯丙烷 （mg/L） | 0.0004 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
92 | 微囊藻毒素-LR （mg/L） | 0.001 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | ＜0.00006
93 | 钠 （mg/L） | 200 | 10.8 | 11.6 | 13.8 | 7.98
94 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
95 | 阴离子合成洗涤剂 （mg/L） | 0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050 | ＜0.050
96 | 2-甲基异莰醇 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022 | ＜0.0000022
97 | 土臭素 （mg/L） | 1e-05 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038 | ＜0.0000038
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 管网水（常规指标）
中山市2023年11、12月供水水质监测数据汇总 （管网水（常规指标））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-008-12 | LC-DHB230024-008-13 | LC-DHB230024-008-14 | LC-DHB230024-008-15 | LC-DHB230024-008-16 | LC-DHB230024-008-17 | LC-DHB230024-008-18 | LC-DHB230024-008-19 | LC-DHB230024-009-5 | LC-DHB230024-009-6 | LC-DHB230024-009-7
受测单位 |  |  | 黄圃镇吴栏村 | 南头镇南城社区壹加壹 | 南朗镇翠亨村 | 三乡镇平岚东村委会 | 板芙镇广福村广福小学 | 大涌镇南文社区南文小学 | 神湾镇海港社区卫生服务站 | 坦洲镇同胜社区百利涛塑胶厂 | 火炬开发区香晖小学 | 港口镇新隆大街8号 | 阜沙镇上南村委会
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.11.14 | 2023.11.14 | 2023.11.15 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01
|  |  | 黄圃镇吴栏村管网水检测点 | 南头镇南城社区壹加壹管网水检测点 | 南朗镇翠亨村管网水检测点 | 三乡镇平岚东村委会管网水检测点 | 板芙镇广福村广福小学管网水检测点 | 大涌镇南文社区南文小学管网水检测点 | 神湾镇海港社区卫生服务站管网水检测点 | 坦洲镇同胜社区百利涛塑胶厂管网水检测点 | 火炬开发区香晖小学管网水检测点 | 港口镇新隆大街8号管网水检测点 | 阜沙镇上南村委会管网水检测点
1 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
5 | 镉 （mg/L） | 0.005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005
6 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
7 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
8 | 汞 （mg/L） | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | ＜0.0001
9 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
10 | 氟化物 （mg/L） | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.88 | 1.87 | 1.46 | 1.98 | 1.77 | 1.95 | 2 | 2 | 1.84 | 1.91 | 1.91
12 | 三氯甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.0162 | 0.00718 | 0.0176 | 0.0102 | 0.0233 | 0.0146 | 0.0126 | 0.018 | 0.0146 | 0.0156 | 0.016
13 | 一氯二溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | 0.000946 | 0.00111 | 0.00185 | 0.00136 | 0.00217 | 0.00212 | 0.00199 | 0.00145 | 0.00276 | 0.00499 | 0.00503
14 | 二氯一溴甲烷 （mg/L） | 0.06 | 0.00465 | 0.00331 | 0.0061 | 0.0042 | 0.00689 | 0.0054 | 0.00535 | 0.00439 | 0.007 | 0.00938 | 0.0097
15 | 三溴甲烷 （mg/L） | 0.1 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | 0.00037 | 0.0009 | 0.000722 | 0.00125 | ＜0.000041 | ＜0.000041 | ＜0.000041
16 | 三卤甲烷 （三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） （/） | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.357 | 0.186 | 0.414 | 0.254 | 0.529 | 0.364 | 0.326 | 0.4 | 0.388 | 0.466 | 0.479
17 | 二氯乙酸 （mg/L） | 0.05 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020 | ＜0.0020
18 | 三氯乙酸 （mg/L） | 0.1 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
19 | 溴酸盐 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050 | ＜0.0050
20 | 亚氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04
21 | 氯酸盐 （mg/L） | 0.7 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23 | ＜0.23
22 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
23 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
24 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
25 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
26 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5
27 | 铝 （mg/L） | 0.2 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010 | ＜0.010
28 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
29 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
30 | 铜 （mg/L） | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2
31 | 锌 （mg/L） | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05
32 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 12.3 | 15.2 | 14.9 | 11.2 | 15 | 15.2 | 16.1 | 17 | 19.1 | 16 | 27
33 | 硫酸盐 （mg/L） | 250 | 16.9 | 16.8 | 12.5 | 18.5 | 17.6 | 19.1 | 18.5 | 18.4 | 20.3 | 22 | 22.1
34 | 溶解性总固体 （mg/L） | 1000 | 134 | 155 | 112 | 154 | 155 | 164 | 154 | 154 | 173 | 197 | 199
35 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 104 | 107 | 65.8 | 105 | 102 | 109 | 105 | 105 | 114 | 120 | 120
36 | 高锰酸盐指数（以O2计） （mg/L） | 3 | 0.85 | 0.8 | 0.49 | 1 | 1 | 0.99 | 1.04 | 0.92 | 1.03 | 0.94 | 1
37 | 氨（以N计） （mg/L） | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03
38 | 总α放射性 （Bq/L） | 0.5（指导值） | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02
39 | 总β放射性 （Bq/L） | 1（指导值） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.04 | ＜0.03
40 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min） 末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.54 | 0.75 | 0.63
41 | 总氯 （mg/L） | （与水接触时间≥120min），末梢水限值≤3， 末梢水余量≥0.05（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.56 | 0.79 | 0.66
42 | 臭氧 （mg/L） | （与水接触时间≥12min），末梢水限值≤0.3， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
43 | 二氧化氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min），末梢水限值≤0.8， 末梢水余量≥0.02（游离余氯合格，本因子不评价） | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.2 | 0.07 | 0.09 | 0.11
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
注:1.限值执行标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。

## 二次供水
中山市2023年11、12月供水水质监测数据汇总（二次供水（22项））
报告编号 |  |  | LC-DHB230024-007-51 | LC-DHB230024-007-54 | LC-DHB230024-008-20 | LC-DHB230024-008-21 | LC-DHB230024-008-48 | LC-DHB230024-008-49 | LC-DHB230024-008-50 | LC-DHB230024-008-51 | LC-DHB230024-008-52 | LC-DHB230024-008-53 | LC-DHB230024-008-54 | C-DHB230024-008-55 | LC-DHB230024-008-56 | LC-DHB230024-008-57 | LC-DHB230024-008-58 | LC-DHB230024-008-59 | LC-DHB230024-008-60 | LC-DHB230024-008-61 | LC-DHB230024-008-62 | LC-DHB230024-008-63 | LC-DHB230024-008-64 | LC-DHB230024-008-65 | LC-DHB230024-008-66 | LC-DHB230024-008-71 | LC-DHB230024-008-89 | LC-DHB230024-008-90 | LC-DHB230024-008-91 | LC-DHB230024-008-46 | LC-DHB230024-008-87 | LC-DHB230024-008-86 | LC-DHB230024-008-22 | LC-DHB230024-008-23 | LC-DHB230024-008-25 | LC-DHB230024-008-29 | LC-DHB230024-008-33 | LC-DHB230024-008-37 | LC-DHB230024-008-39 | LC-DHB230024-008-42 | LC-DHB230024-008-45 | LC-DHB230024-008-69 | LC-DHB230024-008-70 | LC-DHB230024-008-73 | LC-DHB230024-008-74 | LC-DHB230024-008-75 | LC-DHB230024-008-77 | LC-DHB230024-008-78 | LC-DHB230024-008-79 | LC-DHB230024-008-80 | LC-DHB230024-008-82 | LC-DHB230024-008-88 | LC-DHB230024-008-92 | LC-DHB230024-008-93 | LC-DHB230024-008-94 | LC-DHB230024-008-43 | LC-DHB230024-008-24 | LC-DHB230024-008-26 | LC-DHB230024-008-27 | LC-DHB230024-008-28 | LC-DHB230024-008-30 | LC-DHB230024-008-31 | LC-DHB230024-008-32 | LC-DHB230024-008-38 | LC-DHB230024-008-41 | LC-DHB230024-008-83 | LC-DHB230024-008-95 | LC-DHB230024-008-47 | LC-DHB230024-008-34 | LC-DHB230024-008-35 | LC-DHB230024-008-36 | LC-DHB230024-008-40 | LC-DHB230024-008-44 | LC-DHB230024-008-67 | LC-DHB230024-008-68 | LC-DHB230024-008-72 | LC-DHB230024-008-76 | LC-DHB230024-008-81 | LC-DHB230024-008-84 | LC-DHB230024-008-85 | LC-DHB230024-009-8 | LC-DHB230024-009-9 | LC-DHB230024-009-10 | LC-DHB230024-009-11 | LC-DHB230024-009-12 | LC-DHB230024-009-13 | LC-DHB230024-009-14 | LC-DHB230024-009-15 | LC-DHB230024-009-16 | LC-DHB230024-009-17 | LC-DHB230024-009-18
受测单位 |  |  | 锦绣明珠 | 西岸香畔 | 万科金色家园24栋-1 | 万科金色家园29栋 | 懿品嘉园 | 凤凰美域花园 | 茵宝花园 | 悦蓉花园 | 森悦居 | 苏荷雅居 | 华发生态园 | 御隆廷 | 汉基花园 | 水岸花都 | 骏逸名苑 | 紫晴苑 | 中海翠林兰溪园 | 中信左岸 | 汇豪新天地花园 | 水盈居 | 淘金豪庭 | 恒基大厦 | 长虹华庭（长虹蓝湾半岛 | 幸福汇一期 | 御品泰景 | 阳光假日花园 | 翡翠半岛 | 银座名居 | 盈富居 | 江华苑 | 裕豪苑 | 银领时代园 | 东尚新地 | 富湾花园 | 世纪豪庭 | 纯棉时代名苑 | 怡安苑 | 美景康城一、二期 | 万科城市风景一期 | 星汇隽庭 | 名雅居 | 逢源公寓 | 置贤大厦 | 永胜广场 | 金色海棠花园一期 | 万好美居 | 万汇美居 | 中庄翠庭 | 喜汇名苑（幸福汇四期） | 玖龙府 | 万品中心 | 丽港花园 | 时代城 | 丽园盛景 | 领御名苑二期 | 水云四季 | 东城美域 | 紫茵庭园 | 上品花园 | 比华利山 | 和美顺府 | 紫熙园一、二、三期 | 天盛花园三期 | 星月彩虹第一期 | 锦江尚苑 | 海雅君悦花园 | 维景湾 | 星月居小区 | 新世界花园 | 森美时代花园 | 碧堤湾畔 | 日华坊二期 | 中海龙湾花园 | 大信时尚汇一期 | 璐易豪庭 | 幸福汇三期 | 翠景湾 | 豪景花园 | 天紫雅庭 | 汇雅花园 | 逸骏华庭 | 桃源名居（1-3期） | 颐景新城 | 盛华园 | 广裕花园 | 新港花园 | 国祥花园城 | 恒富得名苑 | 东海岸
序 号 | 指标名称 | 采样日期 点位名称 限值 | 2023.11.01 | 2023.11.01 | 2023.11.10 | 2023.11.10 | 2023.11.13 | 2023.11.13 | 2023.11.13 | 2023.11.13 | 2023.11.07 | 2023.11.07 | 2023.11.06 | 2023.11.06 | 2023.11.06 | 2023.11.06 | 2023.11.07 | 2023.11.07 | 2023.11.09 | 2023.11.09 | 2023.11.07 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.10 | 2023.11.13 | 2023.11.10 | 2023.11.14 | 2023.11.17 | 2023.11.17 | 2023.11.22 | 2023.11.22 | 2023.11.22 | 2023.11.22 | 2023.11.22 | 2023.11.21 | 2023.11.21 | 2023.11.20 | 2023.11.21 | 2023.11.20 | 2023.11.20 | 2023.11.20 | 2023.11.20 | 2023.11.20 | 2023.11.23 | 2023.11.23 | 2023.11.23 | 2023.11.20 | 2023.11.23 | 2023.11.21 | 2023.11.21 | 2023.11.21 | 2023.11.21 | 2023.11.20 | 2023.11.24 | 2023.11.24 | 2023.11.24 | 2023.11.24 | 2023.11.24 | 2023.11.24 | 2023.11.24 | 2023.11.21 | 2023.11.21 | 2023.11.23 | 2023.11.21 | 2023.11.21 | 2023.11.27 | 2023.11.27 | 2023.11.22 | 2023.11.28 | 2023.11.28 | 2023.11.27 | 2023.11.27 | 2023.11.28 | 2023.11.27 | 2023.11.27 | 2023.11.28 | 2023.11.28 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01 | 2023.12.01
|  |  | 锦绣明珠水泵房二次供水检测点 | 西岸香畔水泵房二次供水检测点 | 万科金色家园24栋-1水泵房二次供水检测点 | 万科金色家园29栋水泵房二次供水检测点 | 懿品嘉园4栋304房二次供水检测点 | 凤凰美域花园水泵房二次供水检测点 | 茵宝花园水泵房二次供水检测点 | 悦蓉花园5栋水泵房二次供水检测点 | 森悦居物业管理处二次供水检测点 | 苏荷雅居1栋1602房二次供水检测点 | 华发生态园3号门二次供水检测点 | 御隆廷物业管理处二次供水检测点 | 汉基花园水泵房二次供水检测点 | 水岸花都水泵房二次供水检测点 | 骏逸名苑2栋门口二次供水检测点 | 紫晴苑8栋702房二次供水检测点 | 中海翠林兰溪园F1单元二次供水检测点 | 中信左岸水泵房二次供水检测点 | 汇豪新天地花园物业管理处二次供水检测点 | 水盈居B幢顶楼花园二次供水检测点 | 淘金豪庭3栋406房二次供水检测点 | 恒基大厦水泵房二次供水检测点 | 长虹华庭（长虹蓝湾半岛）1栋501房二次供水检测点 | 幸福汇一期5栋水泵房二次供水检测点 | 御品泰景物业管理处旁二次供水检测点 | 阳光假日花园1区水泵房二次供水检测点 | 翡翠半岛水泵房二次供水检测点 | 银座名居2栋门口二次供水检测点 | 盈富居水泵房二次供水检测点 | 江华苑水泵房二次供水检测点 | 裕豪苑5栋10楼1002房二次供水检测点 | 银领时代园3栋8楼802房二次供水检测点 | 东尚新地9楼907房二次供水检测点 | 富湾花园6楼602房二次供水检测点 | 世纪豪庭物业管理处二次供水检测点 | 纯棉时代名苑3栋6楼602房二次供水检测点 | 怡安苑水泵房二次供水检测点 | 美景康城一、二期6座11楼1103房二次供水检测点 | 万科城市风景一期水泵房二次供水检测点 | 星汇隽庭水泵房二次供水检测点 | 名雅居水泵房二次供水检测点 | 逢源公寓水泵房二次供水检测点 | 置贤大厦802室二次供水检测点 | 永胜广场（添丽苑）水泵房二次供水检测点 | 金色海棠花园一期水泵房二次供水检测点 | 万好美居水泵房二次供水检测点 | 万汇美居水泵房二次供水检测点 | 中庄翠庭4栋604房二次供水检测点 | 喜汇名苑（幸福汇四期）1栋2305房二次供水检测点 | 玖龙府6栋18楼1801房二次供水检测点 | 万品中心水泵房二次供水检测点 | 丽港花园水泵房二次供水检测点 | 时代城水泵房二次供水检测点 | 丽园盛景27栋12楼1203房二次供水检测点 | 领御名苑二期水泵房二次供水检测点 | 水云四季水泵房二次供水检测点 | 东城美域水泵房二次供水检测点 | 紫茵庭园水泵房二次供水检测点 | 上品花园水泵房二次供水检测点 | 比华利山水泵房二次供水检测点 | 和美顺府水泵房二次供水检测点 | 紫熙园一、二、三期4栋12楼1203房二次供水检测点 | 天盛花园三期47栋7楼水井房二次供水检测点 | 星月彩虹第一期水泵房二次供水检测点 | 锦江尚苑10栋1402房二次供水检测点 | 海雅君悦花园水泵房二次供水检测点 | 维景湾水泵房二次供水检测点 | 星月居小区水泵房二次供水检测点 | 新世界花园天台二次供水检测点 | 森美时代花园水泵房二次供水检测点 | 碧堤湾畔水泵房二次供水检测点 | 日华坊二期水泵房二次供水检测点 | 中海龙湾花园水泵房二次供水检测点 | 大信时尚汇一期水泵房二次供水检测点 | 璐易豪庭水泵房二次供水检测点 | 幸福汇三期水泵房二次供水检测点 | 翠景湾水泵房二次供水检测点 | 豪景花园水泵房二次供水检测点 | 天紫雅庭水泵房二次供水检测点 | 汇雅花园物业管理处二次供水检测点 | 逸骏华庭水泵房二次供水检测点 | 桃源名居（1-3期）物业饭堂二次供水检测点 | 颐景新城物业中心二次供水检测点 | 盛华园13栋801房二次供水检测点 | 广裕花园水泵房二次供水检测点 | 新港花园水泵房二次供水检测点 | 国祥花园城物业管理处楼顶二次供水检测点 | 恒富得名苑5栋1202房二次供水检测点 | 东海岸9栋水泵房二次供水检测点
1 | 浑浊度（散射浑浊度单位） （NTU） | 1 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5
2 | 色度（铂钴色度单位） （度） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
3 | 臭和味 （无量纲） | 无异臭、异味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味 | 无异臭、无味
4 | 肉眼可见物 （无量纲） | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 游离氯 （mg/L） | （与水接触时间≥30min）末梢水限值≤2， 末梢水余量≥0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.07 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.66 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.46 | 0.56 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.56 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.22 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.29 | 0.41 | 0.32 | 0.4 | 0.4
6 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | pH值 （无量纲） | 不小于6.5且不大于8.5 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3
9 | 总硬度（以CaCO3计） （mg/L） | 450 | 104 | 105 | 107 | 105 | 106 | 105 | 100 | 103 | 82.1 | 89.7 | 89 | 91.7 | 87.1 | 85.8 | 93.1 | 88.7 | 96.3 | 96 | 90.1 | 106 | 105 | 105 | 106 | 104 | 108 | 106 | 109 | 107 | 103 | 102 | 105 | 107 | 103 | 109 | 104 | 105 | 106 | 106 | 105 | 104 | 107 | 103 | 108 | 102 | 111 | 119 | 108 | 102 | 111 | 106 | 105 | 107 | 109 | 106 | 111 | 109 | 112 | 111 | 111 | 114 | 103 | 111 | 109 | 112 | 106 | 108 | 114 | 116 | 108 | 113 | 109 | 114 | 118 | 114 | 120 | 115 | 112 | 109 | 115 | 117 | 118 | 116 | 116 | 119 | 121 | 116 | 117 | 4.3 | 118
10 | 氯化物 （mg/L） | 250 | 16 | 16.2 | 14.1 | 13 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 11.2 | 15.9 | 16.2 | 13.9 | 16 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15.1 | 16.1 | 16.2 | 14.9 | 18.9 | 18.1 | 17.1 | 19 | 18 | 12.1 | 15.2 | 14 | 14.1 | 15.2 | 13 | 20.1 | 19 | 18.7 | 20 | 19.5 | 13 | 15.8 | 22 | 16.1 | 17.1 | 20.1 | 16.8 | 19.9 | 18.1 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16.1 | 14.5 | 15.1 | 15.9 | 15.1 | 20 | 17 | 17.1 | 19.7 | 19 | 20 | 20 | 18.1 | 16 | 15.1 | 19.1 | 14.1 | 17 | 16.3 | 18.1 | 19.1 | 12.7 | 16.9 | 17.7 | 23 | 15 | 21.1 | 19.7 | 16.8 | 17.1 | 22 | 25.8 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 24 | 24.1 | 22 | 24.2 | 7 | 24
11 | 硝酸盐（以N计） （mg/L） | 10 | 1.82 | 1.8 | 1.81 | 1.85 | 2.09 | 2.07 | 1.99 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.8 | 1.84 | 1.74 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.83 | 1.8 | 2.04 | 1.84 | 1.89 | 2.01 | 2.04 | 1.88 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 1.5 | 1.82 | 1.81 | 1.92 | 1.79 | 1.86 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 1.8 | 1.74 | 1.66 | 1.75 | 1.84 | 1.76 | 1.76 | 1.8 | 1.8 | 1.77 | 1.95 | 1.8 | 1.79 | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.85 | 1.72 | 1.81 | 1.78 | 1.76 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 1.8 | 1.82 | 1.8 | 1.72 | 1.79 | 1.89 | 1.66 | 1.88 | 1.79 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 0.46 | 1.83
12 | 挥发酚类（以苯酚计） （mg/L） | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
13 | 氰化物 （mg/L） | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002
14 | 砷 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010 | ＜0.0010
15 | 铬（六价） （mg/L） | 0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004
16 | 铁 （mg/L） | 0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3
17 | 锰 （mg/L） | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1
18 | 铅 （mg/L） | 0.01 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025 | ＜0.0025
19-1 | 加压前-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ＜0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | —— | 0.04 | 0.04 | —— | 0.02 | 0.03 | —— | 0.03 | 0.04 | 0.02 | —— | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | —— | 0.03 | —— | ＜0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | —— | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | —— | —— | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
20-1 | 加压前-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | —— | —— | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-1 | 加压前-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.76 | 0.45 | 0.76 | 0.25 | 0.64 | 0.76 | 0.72 | 0.6 | —— | 0.45 | 0.7 | —— | 0.69 | 0.76 | —— | 0.29 | 0.63 | 0.57 | —— | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.84 | 0.89 | —— | 0.59 | —— | 0.64 | 0.94 | 0.97 | 0.66 | 0.64 | 0.77 | 0.78 | —— | 0.46 | 0.68 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.97 | 0.98 | 0.83 | 0.86 | 0.73 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 0.95 | 0.6 | 0.64 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | —— | 0.62 | 0.74 | 0.81 | 0.94 | 0.84 | 0.54 | 0.86 | 0.79 | 0.68 | 0.72 | 0.8 | 0.8 | 0.97 | 0.83 | 0.91 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.63 | —— | —— | 0.85 | 0.84 | 0.91 | 0.95 | 0.91 | 1.02 | 0.57 | 0.61
19-2 | 加压后-氨（以N计）（mg/L） | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
20-2 | 加压后-亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001
21-2 | 加压后-高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | 3 | 0.92 | 0.53 | 0.85 | 0.54 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.38 | 0.53 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.46 | 0.44 | 0.71 | 0.64 | 0.47 | 1 | 0.95 | 1.03 | 0.93 | 0.92 | 0.85 | 0.71 | 0.88 | 0.87 | 1.04 | 1.07 | 0.73 | 0.68 | 0.9 | 0.83 | 1.22 | 0.59 | 0.76 | 1.01 | 0.84 | 0.97 | 0.74 | 0.77 | 0.85 | 0.78 | 0.9 | 1.02 | 1.04 | 0.92 | 0.96 | 0.8 | 0.97 | 0.85 | 0.92 | 1.1 | 0.66 | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 1.04 | 1.05 | 0.65 | 0.9 | 0.94 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 0.86 | 1.02 | 0.97 | 1.06 | 0.83 | 0.8 | 1 | 0.69 | 0.95 | 1.01 | 1 | 0.87 | 0.93 | 1.02 | 1 | 1.09 | 0.63 | 0.69
22 | 紫外线强度 | 大于70μw/平方厘米 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ——
检验结果 |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
备注：未使用紫外线消毒设备，故无需检测紫外线强度。

## Sheet1 (hidden)
不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 100 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.05 | 1 | 10 | 0.06 | 0.002 | 15 | 1 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 250 | 250 | 1000 | 450 | 3 | 0.002 | 0.3 | 0.5 | 1 | ≥0.3且≤4
总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味（无量纲） | 肉眼可见物（无量纲） | pH值（无量纲） | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 游离余氯（mg/L）
未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.00089 | 0.0001 | ＜0.004 | 0.00018 | ＜0.0001 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.1 | 1.46 | 0.00497 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.094 | ＜0.0045 | 0.0296 | 0.00188 | 0.005 | 7.6 | 9.49 | 139 | 85.1 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.042 | 0.34
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0007 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00132 | ＜0.0001 | 0.00034 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.0318 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | 0.066 | 0.0129 | 0.00153 | 0.00328 | 0.008 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.059 | 0.35
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00093 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00013 | ＜0.0001 | 0.00029 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00809 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00519 | 0.00166 | 0.027 | 7.6 | 9.72 | 134 | 84.1 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.048 | 0.41
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 6e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00027 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0378 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | 0.063 | 0.005 | 0.00134 | 0.00125 | 0.003 | 9.47 | 10.9 | 141 | 96.1 | 0.9 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.44
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00057 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00169 | ＜0.0001 | 0.00015 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0218 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.00385 | 0.0014 | ＜0.001 | 8.44 | 10.2 | 127 | 86.1 | 0.82 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.51
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00047 | 7e-05 | ＜0.004 | 9e-05 | ＜0.0001 | 0.00026 | ＜0.002 | 0.1 | 1.4 | 0.0206 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.072 | ＜0.0045 | 0.00362 | 0.00129 | 0.002 | 9.16 | 10 | 132 | 89.1 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.051 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00084 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0158 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.045 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.0014 | 0.001 | 6.82 | 9.34 | 125 | 84.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.038 | 0.53
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00078 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 7e-05 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0177 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.049 | 0.0097 | 0.00415 | 0.00117 | 0.005 | 6.86 | 9.3 | 124 | 83.1 | 0.66 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0008 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.34 | 0.0114 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.051 | ＜0.0045 | 0.00015 | 0.0012 | 0.001 | 6.47 | 9.39 | 125 | 84.1 | 0.6 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.54
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00062 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.38 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.048 | ＜0.0045 | 0.0018 | 0.00074 | ＜0.001 | 6.84 | 9.8 | 126 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.052 | 0.55
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0006 | 7e-05 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00011 | ＜0.002 | 0.1 | 1.41 | 0.0288 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.068 | ＜0.0045 | 0.00188 | 0.00168 | 0.003 | 9.45 | 10.8 | 138 | 95.1 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.062 | 0.6
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00083 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.37 | 0.0142 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.051 | ＜0.0045 | ＜0.00006 | 0.00128 | 0.018 | 6.82 | 9.28 | 125 | 83.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.05 | 0.62
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00042 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.36 | 0.0223 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00171 | 0.00115 | ＜0.001 | 8.56 | 9.44 | 127 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00094 | ＜0.00006 | ＜0.004 | 0.00011 | ＜0.0001 | 0.00021 | ＜0.002 | 0.1 | 1.43 | 0.00501 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.081 | ＜0.0045 | 0.0111 | 0.00229 | 0.005 | 7.54 | 9.52 | 131 | 86.1 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.67
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00086 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.1 | 1.44 | 0.0168 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.07 | ＜0.0045 | 0.0031 | 0.00184 | ＜0.001 | 8.12 | 9.49 | 129 | 84.1 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.054 | 0.71
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00033 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | 0.1 | 1.3 | 0.0196 | ＜0.00021 | ＜5 | ＜0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.39 | 0.067 | ＜0.0045 | 0.00098 | 0.00128 | ＜0.001 | 10.8 | 9.51 | 124 | 84.1 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.058 | 0.82
未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | ＜0.00006 | ＜0.004 | ＜0.00007 | ＜0.0001 | ＜0.00009 | ＜0.002 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0178 | ＜0.00021 | ＜5 | 0.3 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | ＜0.0045 | 0.00066 | 0.00074 | 0.003 | 9.92 | 9.33 | 141 | 95.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.050 | ＜0.016 | 0.04 | 0.87

## Sheet2 (hidden)
氯化物（mg/L） | 9.16 | 7.6 | 8.44 | 6.84 | 10.8 | 6.47 | 8.56 | 9.92 | 9.47 | 9.45 | 9.47 | 8.12 | 7.6 | 7.54 | 6.82 | 6.82 | 6.86
硫酸盐（mg/L） | 10 | 9.49 | 10.2 | 9.8 | 9.51 | 9.39 | 9.44 | 9.33 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 9.49 | 9.72 | 9.52 | 9.28 | 9.34 | 9.3
总硬度（mg/L） | 89.1 | 85.1 | 86.1 | 86.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 95.1 | 96.1 | 95.1 | 96.1 | 84.1 | 84.1 | 86.1 | 83.6 | 84.1 | 83.1
| 108.26 | 102.19 | 104.74 | 102.74 | 104.41 | 99.96 | 102.1 | 114.35 | 116.47 | 115.35 | 116.47 | 101.71 | 101.42 | 103.16 | 99.7 | 100.26 | 99.26
溶解性总固体（mg/L） | 132 | 139 | 127 | 126 | 124 | 125 | 127 | 141 | 141 | 138 | 141 | 129 | 134 | 131 | 125 | 125 | 124
| 23.74 | 36.81 | 22.26 | 23.26 | 19.59 | 25.04 | 24.9 | 26.65 | 24.53 | 22.65 | 24.53 | 27.29 | 32.58 | 27.84 | 25.3 | 24.74 | 24.74

## Sheet3 (hidden)
锰
铜
砷
硒
镉
铅